Rytwiany, dnia 08.04.2019r.

IŚ.7013.3.2019.DC

Dotyczy zamówienia pn: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Rytwianach”

W nawiązaniu do pisma z dnia 04.04.2019 r, 05.04.2019r i 08.04.2019r. zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniam:

Pytanie1.

Odpowiedź.1

Dobrać kocioł ( kotły) równoważny na pokrycie mocy kotłowni jak w opisie Q=227 kW  przy parametrach 70/50 0C

Pytanie 2.

Pytanie 3.

Pytanie 4.

Pytanie 5.

Odpowiedź 2-5.

W załączeniu ponownie komplet materiałów:

- opis PW wentylacji- Rytwiany ( z opisem zespołów wentylacyjnych)

- rzuty PW wentylacji parteru i piętra – część inne zespoły wentylacyjne( opis wentylatorów)

- Specyfikację wg. numeracji elementów

- Specyfikacje zbiorcze do kosztorysów

- Karty doborowe central

- Karty doborowe agregatów ziębniczych

Pytanie 6.

Budynek Hali zaprojektowano jako ZL1 klasy B odporności pożarowej. Wg

warunków technicznych takie założenia wymagają aby konstrukcja dachu

posiadała odporność ogniową R30.

W projekcie nie podano klasy odporności oraz w jaki sposób zabezpieczyć

konstrukcje przeciwogniowo

W związku z tym prosimy o udostępnienie operatu Rzeczoznawcy ds.

przeciwpożarowych do którego odnosi się opis do Projektu Wykonawczego

oraz skan uzgodnionego projektu budowlanego o którym mowa w pozwoleniu

na budowę.

Odpowiedź 6.

Zgodnie z wymaganiami dla klasy "B'' odporności pożarowej konstrukcja dachu powinna być doprowadzona do odporności ogniowej R30. Konstrukcję należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbą pęczniejącą.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający potwierdza że ścianę w osi 2’ przy styku z halą

główna i okna O1 w tej ścianie należy wykonać bez odporności ogniowej.

Odpowiedź 7.

Projektant potwierdza, że ścianę oraz okna w osi 2' można wykonać bez odporności ogniowej. Funkcję ściany oddzielenia pożarowego z drzwiami w klasie EI60 pełnić będzie istniejąca ściana zewnętrzna budynku szkolnego.

Pytanie 8.

Proszę sprecyzowanie grubości Membrany dachowej PCV

- W przedmiarze jej grubość została podana jako 1 cm (na rynku dostępny

zakres grubości to 1,5-2,4mm)

- W specyfikacji podano grubość efektywną min. 1,80 mm

Odpowiedź 8.

Należy zastosować wielowarstwową, wzmocnioną siatką poliestrową, syntetyczną membranę dachową na bazie wysokiej jakości PCV, zgodnie z normą PN-EN 13956. Zgodnie z opisem przyjęto grubość membrany min. 1,8 mm.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres dostawy wyposażenia jest opisany

tylko w przedmiarze robót

Odpowiedź 9.

Elementy wyposażenia wewnętrznego zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 10

Bardzo proszę o udostępnienie warunków usunięcia kolizji nr RE3/RM/W/10/152\32\P\2017 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 11.10.2017r. oraz uzgodnienia projektu lokalizacji sieci elektroenergetycznej

Odpowiedz 10.

Warunki i uzgodnienie w załączeniu

Wójt Gminy Rytwiany

mgr Grzegorz Forkasiewicz